УСТРОЙСТВА ДЛЯ СЖИГАНИЯ ЖИДКОГО ТОПЛИВА: Комбинированные форсунки

# Text boxes

- Концевая гайка

- Контргайка

- Паровой завихритель

- Распылитель

- Распределительная шайба

- Прокладка

- Мазутная труба

- Паровая труба

Паромеханические форсунки

Форсунки при повышенных нагрузках котла работают как механические, а при малых нагрузках (менее 60%) , а также в пусковых режимах — как паровые (в них подают также пар).

Ствол паромеханической форсунки имеет два канала: центральный для мазута и кольцевой — для пара. В распыляющей головке дополнительно устанавливается паровой завихритель. Пройдя каналы завихрителя, пар смешивается с мазутом и  распыляет его на мельчайшие капли.

комбинированная