# Text boxes

1 – Автоматический регулятор подачи химически очищенной воды в баке; 2 – охладитель пара;
3 – выпуск пара в атмосферу; 4 – выпуск воды в дренажный бак; 5 – манометр; 6,7,9 – тарелки; 8 – трубы;
10 – деаэраторная колонка;  11 – парораспределитель; 12 – подвод греющего пара;
 13 – трубопровод  для впуска воды в гидрозатвор;
14 – гидрозатвор; 15 – трубопровод  для выпуска избытка холодной воды; 16 – бак-аккумулятор;
17 – выпуск питательной воды из бака; 18 – водоуказательное стекло;
19 – подвод химически очищенной воды; 20 – деаэраторный бак

Питательная

вода

Атмосферный деаэратор смешивающего типа

1000

1900

12

2000

1700

1800

3

Температура кипения воды 104-106 0С

Давления пара 0,2-0,3 кгс/см2

(0,020 – 0,030 МПа)